ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на водогрейную котельную.

Организация:

Адрес:

Руководитель, ФИО:

Тел./факс:                                                                                  e-mail:

- Объем работ:

| - Поставка оборудования - Пуско-наладка | - Монтаж - Шеф-монтаж | - Шеф-наладка - Доставка |
| --- | --- | --- |

- Исполнение котельной:

| - Блочное | - Каркасного типа | На платформе |
| --- | --- | --- |

- Размещение котельной:

| - Отдельностоящая | - Встроенная | - Пристроенная | - Крышная |
| --- | --- | --- | --- |

- Категория потребителей по надежности отпуска тепла

| - 2-я категория (стандартное исполнение) | - 1-я категория |
| --- | --- |

- Вид топлива:

| основное: - природный газ; давление газа ______ Мпа - сжиженный газ (пропан-бутан) - дизельное топливо; - иное _________ | резервное / аварийное - природный газ; давление газа ______ Мпа - сжиженный газ (пропан-бутан) - дизельное топливо; - иное _________ |
| --- | --- |

- Теплопроизводительность котельной: _______ МВт

- Количество котлов

- ______ шт. (необходимо согласовать с поставщиком)

- Определяется поставщиком (стандартное исполнение)

- Распределение тепловой нагрузки

| - Отопление: _________ МВт - Вентиляция: _________ МВт - Прочее: _________ МВт | - ГВС: ________ МВт - Технология: ________ МВт |
| --- | --- |

- Параметры теплоносителя:

Отопление:   температура ______ / ______ 0Cдавление ______ / ______ МПа

вентиляция:  температура ______ / ______ 0Cдавление ______ / ______ МПа

ГВС:              температура ______ / ______ 0Cдавление ______ / ______ МПа

технология:  температура ______ / ______ 0Cдавление ______ / ______ Мпа

- Блок разделительных теплообменников отопительного контура

| - Резервирование 100% - Два теплообменника (по 50%), | - Без резервирования по тепловой мощности - Не требуется (стандартная комплектация) |
| --- | --- |

- Водоснабжение и его параметры:

- Давление воды на вводе в котельную: min _____ МПа, max _____ МПа

- Химический состав воды (приложить хим.анализ)

- Узлы учеты энергоресурсов

| Природного газа: - Тепловой энергии | - Коммерческий - электроэнергии | - Некоммерческий - Исходной воды |
| --- | --- | --- |

- Дымовая труба:

- Включить в объем поставки, высота _______ м

- Автономный источник электроснабжения:

- Дизель-генератор

- Газовый генератор

Дата: «_____» _______ 20__г.                     Подпись: _____________/________________