ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на паровую котельную / паро-водогрейную котельную

Организация:

Адрес:

Руководитель, ФИО:

Тел./факс:  	 e-mail:

- Объем работ: 		 проектирование,  монтаж,  пуско-наладка,  шеф-монтаж,

- Вариант исполнения: 	 отдельностоящая,  встроенная,  пристроенная,  крышная.

- Вид топлива:

природный газ; давление газа   кгс/см2;

сжиженный газ (пропан-бутан);

дизельное топливо, марка:      ;

резервное / аварийное       /      .

- Количество котлов:       шт.

- Паропроизводительность общая, тонн/час: max       , min      .

| Распределение нагрузки | Произв-ть, т. пара/час | Температура, °C | Давление, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| отопление |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| технологические нужды |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |

- Схема теплоснабжения:  закрытая,  двухконтурная с       % резерв. по мощности.

- Возвращаемый конденсат: чистый _____ %, загрязненный       %, температура       °С

- Источник водоснабжения:  хозяйственно-питьевой водопровод,  скважина.

  - температура исходной воды на вводе: min       °C, max       °С.

  - давление исходной воды на вводе: min       кгс/см2, max       кгс/см2.

- Химводоподготовка: жесткость       мг экв./л; содержание железа       мг/л.

- Требования к автоматике котельной:

без постоянного присутствия персонала;  с присутствием оператора котельной;

диспетчеризация: выделенная линия / коммутируемое соединение / канал GSM.

- Узел учета энергоресурсов:

природного газа (некоммерческий),  коммерческий;

воды;  пара;  тепловой энергии;  электроэнергии;

- Дымовая труба:  включить в объем поставки / проектирования; высота ________ м.
	стальная (оцинк.),  нержавеющая, другая

- Электростанция:  дизель-генератор,  газопоршневая установка,  газ. микротурбины;
мощность       кВт;  утилизация тепла (когенерация); кол-во установок:       шт.

- Блок запаса (хранения) топлива: объем       куб.м /       суток.

Дополнительно включить в объем поставки:

Дата: « ____ » __________20__ г.			Подпись: ____________ / __________________ /